## Фундамент
ООО "Система Элемент" |  |  | 2016-01-01
Прайс-лист (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА)
Фундамент
Наименование | Значение | Eд. изм | Цена, руб
Ростверк свайно-ленточного фундамента (2)(3)(5) | 240 x 400(h) | п.м. | 2780
Ростверк свайно-ленточного фундамента (2)(3)(5) | 300 x 300(h) | п.м. | 2610
| 300 x 350(h) | п.м. | 3040
| 300 x 400(h) | п.м. | 3470
| 300 x 450(h) | п.м. | 3910
| 300 x 500(h) | п.м. | 4340
| 300 x 600(h) | п.м. | 5210
| 300 x 750(h) | п.м. | 6510
| 300 x 800(h) | п.м. | 6940
Ростверк свайно-ленточного фундамента (2)(3)(5) | 400 x 400(h) | п.м. | 4630
| 400 x 600(h) | п.м. | 6945
Ростверк свайно-ленточного фундамента (2)(3)(5) | 450 x 400(h) | п.м. | 5210
Ростверк свайно-ленточного фундамента (2)(3)(5) | 500 x 400(h) | п.м. | 5790
Ростверк свайно-ленточного фундамента, подвесного, по технологии TISE (2)(3)(5) | 300 x 450(h) | п.м. | 4660
Ростверк свайно-ленточного фундамента, подвесного, по технологии TISE (2)(3)(5) | 400 x 450(h) | п.м. | 5640
Столбы ж/б | 300Х300х400(h) | шт | 1575
| 300Х300х620(h) | шт | 2485
| 300Х300х2100(h) | шт | 8420
| 300Х300х3070(h) | шт | 12305
Столбы ж/б | 400Х400х620(h) | шт | 4400
Буронабивная свая (4) | 250 x 1800(h) | шт | 4895
Буронабивная свая (4) | 250 x 2200(h) | шт | 5985
Буронабивная свая (4) | 300 x 1800(h) | шт | 5875
Буронабивная свая (4) | 300 x 2200(h) | шт | 7180
Стальная балка (двутавр), монтаж, доставка |  | п.м. | 3860
Ж/б плита (1) | h=150 | м2 | 3740
| h=200 | м2 | 4950
| h=400 | м2 | 9900
| h=600 | м2 | 14850
Подготовительные работы по монтажу фундамента (6) |  | компл. | 125000
Кран |  | смена | 15000
Монтаж плит |  | смена | 15000
Для мелкозаглубленного фундамента и TISE
Перепад высоты на периметре | % увеличения стоимости
| Ленточный | Сваи TISE
0-300 мм | 0 | 0
301-500 мм | 25 | 12
501-700 мм | 50 | 25
701-900 мм | 75 | 37
901-1100 мм | 100 | 50
Для заглубленного фундамента
Перепад высоты на периметре | % увеличения стоимости
Без перепада | 0
100 мм | 25
200 мм | 75
400 мм | 125
600 мм | 175
800 мм | 225
(1) При расчете стоимости плитного фундамента, нужно складывать стоимость
свай, ленты и плиты
(2) Материалы: тросы, буры, геоткань, строительный песок, опалубка,
гидростеклоизол, саморезы, стяжки, доски
(3) Работы:
Устройство буронабивных свай диаметром 250 мм
Рытье котлованов, траншей системы ленточного фундамента.
Укладка геоткани
Засыпка строительным песком с послойной утрамбовкой 200мм (нет в TISE)
Изготовление и монтаж каркасов из арматуры диаметром 12мм
Устройство системы опалубки для стен ленточного фундамента и технологических отверстий.
Гидроизоляционные работы с использованием гидростеклоизола, геоткани(пароизоляция).
Заливка бетоном маркой не ниже Б22,5 (М300) с виброусадкой.
(4) При работе с промерзшим грунтом стоимость свай увеличивается на 30%
(5) Коэффициенты увеличения ленточной части фундаментов в зависимости от перепада высот
Для ленточных и плитных фундаментов увеличивается стоимость ленточной части
Для TISE увеличивается стоимость свайной части
(6) Работы:
Определение возможностей: подключения электричества на участке, установки бытовки, подъездных путей,
измерение перепада высот в пятне застройки, привязка точек застройки к границам участка,
разметка и привязка осей, сбор сведений о подземных коммуникациях, о постройках под снос и деревьях,
согласование места установки туалета, места складирования строительных материалов.
Разработка проекта КЖ (конструкции железобетонные).
По необходимости, услуги бетононасоса, в случае невозможности подъезда к месту застройки.

## Стеновой комплект
ООО "Система Элемент" |  |  | 2016-02-07
Прайс-лист (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА) (6)
Стеновой комплект
1. Стеновой комплект | Ед. изм. | Цена, руб
2. Услуги по строительству | Ед. изм. | Цена, руб
2.1 Проектирование |  | Цена 1
Разработка концепции проекта(3) |  | 10000
Эскизное проектирование(4) | кв.м. (2) | 150 (8)
2.2 Монтаж стенового комплекта (5) | % | 40
2.3 Монтаж длиномерных конструкционных балок | % | 50
2.4 Шеф-монтаж | куб.м | 1000
Подготовительные работы по монтажу стенового комплекта (9) | компл. | 80000
(1) Цена 2 действует при заказе строительства вместе с заказом Проекта
(2) Расчетная площадь - площадь основания умноженная на количество уровней
(3)Поэтажные планы, Фасады, Разрезы. Действительно при площади проектирования свыше 250 м2.
(4) Дополнительно к (3): Пояснительная записка с гарантийной записью и ТЭП проекта,
Планы перекрытий, стропильной системы, План кровли и водосточной сисемы, спецификация окон и дверей
(5) При сборке стенового комплекта входит в стоимость: разгрузка бруса,
штабелирование на месте хранения,обеспечение питания рабочих, обеспечение условий хранения
бруса, сборка стен, балок перекрытия.
(6) Цены действительны для индивидуальных домов, для СП цены формируются по спецпрайсу.
(7) h=140/130мм для бруса толщиной 125мм
(8) Стоимость Архитектурного Решения возвращается при заказе строительства дома в компании "Система Элемент"
согласно данному проекту в размере 100% только при заказе комплексного строительства (фундамент, стеновой комплект, кровля).
(9) Работы:
Монтаж/демонтаж строительных лесов, подготовка поверхности фундамента под гидроизоляцию, устройство гидроизоляции под нулевой венец и несущие стойки, выставление осей нулевого венца, разгрузка бруса и раскладка по осям на строительной площадке, вывоз мусора.

## Кровля
ООО "Система Элемент" |  |  | 2016-02-07
Прайс-лист (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА)
Кровля
1. Кровельный пирог | Ед. изм. | Цена, руб
материал, металлочерепица, пр-во Россия, покрытие полиэстер, 25мкм | кв.м. | 408
материал, металлочерепица, пр-во Финляндия, покрытие пурал, 50мкм | кв.м. | 452
материал, мягкая черепица Тегола, Классик, Антик, Нордик | кв.м. | 452
материал, мягкая черепица Тегола, Аляска, Альпин | кв.м. | 645
материал, цементно-песчаная черепица БРААС, Франкфуртская | кв.м. | 452
материал, композитная черепица Метробонд | кв.м. | 847
светопрозрачная кровля (ячеистый поликарбонат) | кв.м. | 458
стропильная система, 190х40х6000, сосна, ель | кв.м. | 1225
стропильная система, усиление, дополнительно для БРААС | кв.м. | 875
обрешетка, контробрешетка, сосна, ель | кв.м. | 532
плита OSB, подкладочный ковер, Тегола, Классик, Альпин, Антик, Аляска | кв.м. | 384
скользящий крепеж, уголки Simpson/Bilar, метизы, комплектующие | кв.м. | 385
утепление, минеральная плита 200мм | кв.м. | 462
водосточная система (площадь кровли: до 200м2/свыше 200м2) | шт | 50000/70000
парогидроизоляция | кв.м. | 156
подшивка свесов, сосна, ель | кв.м. | 1214
система снегозадержания (1элемент/9м2) | шт | 2400
проходные вентиляционные элементы (металлочерепица/мякая черепица) | шт | 12500/10500
антисептирование обрешетки | кв.м. | 240
мансардное окно | шт | 35000
2. Услуги по строительству | Ед. изм. | Количество
монтаж, от стоимости кровельного пирога | % | 32
коэффициент за сложность (более 2-х коньков) кровли | % | 10
монтаж мягкой кровли зимой, с прерыванием процесса | % | 10
монтаж кровли БРААС при угле скатов менее 16 градусов | % | 2
3. Доставка | Ед. изм. | Количество
Вывоз мусора |  | 50 руб. с 1м2 площади кровли

## Окна, двери
ООО "Система Элемент" | 2016-02-07
Прайс-лист (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА)
Окна и Двери
Наименование | Стоимость
Доставка | входит в стоимость
Монтаж окна "Стандарт" (2) | 3400р/м2 оконной конструкции *
Монтаж окна "Стандарт+" (ГОСТ Р 52749-2007) (3) | 5000р/м2 оконной конструкции *
Наличник внешний в финском стиле (18х140) | 250 р/мп
Монтаж вх.мет. двери | 9150р/шт.
(2)В стоимость монтажа "Стандарт" входят обсадные конструкции прямоугольного профиля.
Войлочная прокладка между обсадной доской и брусом.
(3)В стоимость монтажа "Стандарт+" входят обсадные конструкции из Т-образного профиля, которые снабжены
плавающими креплениями
Материал обсадных конструкций антисептирован на заводе.
Трехслойный монтажный шов: наружный слой - паропроницаемая лента для выведения влаги от утеплителя во
внешнюю среду;
средний слой - полиуретанновый пенный утеплитель;
внутренний слой - пароизоляционная лента на основе алюминиевой армированной фольги
Монтаж выполнен по ГОСТ Р 52749-2007

## Дизайн проект
ООО "Система Элемент" |  | 2016-02-07
Прайс-лист (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА)
Дизайн проект интерьеров
Наименование | Eд. изм | Цена, руб
Базовый дизайн-проект интерьеров (1) | м2 | 1200
Расширенный дизайн-проект интерьеров (2) | м2 | 1800
Эксклюзивный дизайн-проект интерьеров (3) | м2 | 2500
Дизайн-проект фасадов (4) | м2 | 400
Дизайн-проект подсветки фасадов (5) | м2 | 150
3D картинки помещения (от 1 до 20 м2) | шт | 14000
3D картинки помещения (от 20 и более) | м2 | 700
Авторский надзор | разовый выезд | 10000
Авторский надзор | месяц (не более 4 выездов) | 30000
Закупка материалов, мебели, света, сантехники | Индивидуальное согласование
Декорирование (подбор текстиля, декора, картин и т.д.) | м2 | 1000
(1) Планировочные решения: планы расстановки мебели, сантехники, розеток, светильников, пола, потолка, вентиляции и кондиционирования, отопления, теплого пола, отделки
(2) Стилистические решения: подбор материалов отделки, мебели, света, сантехники с указанием производителя, два выезда по магазинам с заказчиком. Визуализация помещений (2 помещения общей площадью не более 50 м2), если площадь одного помещения оказывается меньше 20 м2, расчет стоимости его площади осуществляется по цене 20 м2.
(3) Монтажный план, план полов, потолков, розеток, светильников, выключателей, план теплого пола, отделки, вентиляции и кондиционирования, размещения сантехники, план отопления, разветки стен и декор. Элементов, ведомость предметов мебели, спецификация дверей, сводная карта отделки с указанием площадей. Визуализация помещений (4 помещения общей площадью не более 100 м2), если площадь одного помещения оказывается меньше 20 м2, расчет стоимости его площади осуществляется по цене 20 м2.
(4) Общий вид, 3D картинка фасада (3 варианта), подбор отделочных материалов, наличников и ограждений, 4 фасада
(5) Общий вид, 3D картинка фасада с подсветкой (3 варианта), подбор светильников с указанием производителя, 4 фасада с привязками оборудования, план размещения и включения светильников

## Инженерия
ООО "Система Элемент" |  |  | 2016-02-07
Прайс-лист (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА)
Инженерные системы
Наименование | Ед.изм. | Сумма одной точки
|  | Цена, руб | Цена, руб (1)
Проектирование системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции(естественной) | м2 | 280 | 140
Проектирование системы отопления | м2 | 180 | 90
Проектирование системы водоснабжения, канализации, вентиляции(естественной) | м2 | 160 | 80
Перепроектирование котельной (площадь дома до 350 м2) | м2 | 10000
Монтаж системы отопления(2) | точка | 9000
Радиаторы(3) | точка | 9000
Монтаж системы ХВС, ГВС(4) | точка | 5000
Монтаж канализации | точка | 5500
Монтаж канализации в монолитной плите | точка | 10000
Монтаж канализации в монолитной плите(зимний период) | точка | 25000
Закладные под воду и электроснабжение в монолитной плите(зимний период) | точка | 25000
Закладные под воду и электроснабжение в монолитной плите | точка | 5000
Монтаж точки вентиляции(без вывода в кровлю) | точка | 5500
Монтаж проходного элемента на мягкую кровлю | точка | 10500
Монтаж проходного элемента на кровлю из металлочерепицы | точка | 12500
Теплый пол (5) | м2 | 2500
(1) Цена действует при последующем монтаже систем ОВВК
(2) Точка включает в себя подводку трасс отопления от котельной до радиатора.
В стоимость точки включены: труба Uponor (сшитый полиэтилен) , утеплитель Энергофлекс,
сверление каналов для скрытой разводки, монтажные работы. Тип системы:двухтрубная
(3) Указана средняя стоимость за один панельный радиатор компании KERMI(Германия) с монтажом, термоголовкой
и нижним подключением при толщине бруса 155мм.
Подбор радиаторов осуществляется в соответствии с теплотехническим расчетом.
(4) Точка включает в себя подводку трасс водоснабжения холодной или горячей воды от котельной до точки водоразбора.
В стоимость работ включены:труба Uponor (сшитый полиэтилен), утеплитель Энергофлекс, водорозетки,
сверление каналов для скрытой разводки, монтажные работы. Тип системы:двухтрубная
(5) Квадратный метр теплого пола включает в себя утеплитель в основании, укладку трубы Uponor (сшитый полиэтилен).
Стяжка не включена.

## Электрика
ООО "Система Элемент" |  |  |  | 2016-02-07
Прайс-лист (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА)
Электрика
Наименование | Ед.изм. | Сумма, руб
Проектирование электроснабжения (1) | кв.м. | 160
Заземление "Ezetek" (гальваника) | комплект | 20000
Распределительный щит | за точку | 500
Разводка электрики (2) | за точку | 1950
Установка розеток, выключателей | за шт | 250
Электрический теплый пол (3) | кв.м. | 3150
Обогрев водостоков (4) | пог.м. | 2500
Ориентировочная стоимость работ по электрике (под ключ)
| Дом 150 кв.м (70 точек) |  | Дом 300 кв.м. 200 точек
Проект | 24000 |  | 48000
Щитовая | 35000 |  | 100000
Разводка электрики | 136500 |  | 390000
Выключатели, розетки | 35000 |  | 100000
Заземление | 20000 |  | 20000
Итого: | 250500 |  | 658000
(1) Выезд к заказчику для составления предварительного проекта
Расчет мощности, проектирование щитовой
Составление документации по электроснабжению:
Пояснительная записка, Компоновка РМ, Ведомость СД, Однолинейная
электросхема, условные обозначения, план расположения оборудования,
кабельный журнал, спецификация оборудования и материалов
При заказе монтажа возвращается 50% стоимости проекта
(2) Кабель ВВГнг-LS сертифицированный, ПВХ гофра не поддерживающая горение, клипсы, подрозетники,
коробки, WAGO, затяжка кабеля в гофру, сверление каналов для скрытой разводки, установка подрозетников.
(3) при монтаже электрического теплого пола используется кабель резистивный нагревательный DTIР-18 двухжильный (DEVI Дания). В стоимость не включены термостат и работы по подготовки основания под теплый пол. Информацию по устройству и цене подготовки под ТП вы можете посмотреть во вкладке "Отделка".
(4) При монтаже используется нагревательный кабель Devi iceguard-18 двухжильный (DEVI Дания). Данный кабель применяют для защиты крыш и водостоков от облединения и скапливания снежной массы. Обладает повышенной стойкостью к ультрафиолету и атмосферным осадкам. Прокладка осуществляется в 2 линии по всей длине водостока и водосточным трубам, крепится кабель с помощью специальных зажимов Devigut через каждые 30 см.

## Окраска
ООО "Система Элемент" |  | 2016-02-07
Прайс-лист (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА)
Окраска
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб
Окраска наружных и внутренних стен, свесов кровли, лобовой доски, перерубов, столбов, террасной доски балконов (хвоя) по технологии Sikkens(1) | м2 | 950
Окраска наличников на оконные и дверные проемы по технологии Sikkens(1) | м.п. | 140
Окраска откосов, наличников на оконные и дверные проемы по технологии Sikkens(1) | м.п. | 275
Окраска подоконных досок по технологии Sikkens(1) | м.п. | 220
Окраска ограждений балконов и террас по технологии Sikkens(1) | м.п. | 1500
Герметизация торцов(2) | м.п. | 400
Герметизация перерубов(3) | м.п. | 600
(1) В стоимость окраски входят шлифовка наружных стен, обработка поверхности защитной антисептической пропиткой глубокого проникновения (импрегнирование) Cetol WV885, снятие ворса (промежуточное шлифование) – для предотвращения проникновения влаги через ворс, окраска стен составом Cetol WF791, Cetol WF771, Rubbol 361 (три слоя)
(2) В стоимость герметизации торцов входит герметик для торцовых поверхностей древесины "Kodrin"
(3) В стоимость герметизации перерубов входит подготовка(вырез паза), обработка герметиком "Zowo seal" от продувания и проникновения влаги в перерубы

## Отделка
ООО "Система Элемент" |  | 2016-02-07
Прайс-лист (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА)
Отделка
Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб
ПОЛЫ
Устройство конструкции пола по балкам (Фанера ФК-18мм) (утеплитель 100мм) | м2 | 2750
Устройство конструкции пола по балкам (Фанера ФК-18мм) (утеплитель 200мм) | м2 | 3150
Устройство конструкции теплого пола/подготовка под плитку по балкам (утеплитель 100мм) | м2 | 7780
Устройство конструкции теплого пола/подготовка под плитку по балкам (утеплитель 200мм) | м2 | 7980
Устройство конструкции пола по плите (Фанера ФК-18мм) (утеплитель 200мм) | м2 | 3650
Устройство конструкции теплого пола по плите (утеплитель 200мм) | м2 | 4950
Устройство террасной доски по балкам (хвоя) | м2 | 2180
Устройство террасной доски по балкам (композитная доска) | м2 | 5450
Устройство террасной доски по плите (хвоя) | м2 | 4200
Устройство террасной доски по плите (композитная доска) | м2 | 7180
Устройство опускания\усиления лаг пола | м2 | 1850
Стены и перегородки
Устройство каркаса перегородок без шумоизоляции и финишной облицовки для 125мм бруса | м2 | 1500
Устройство каркаса перегородок без шумоизоляции и финишной облицовки для 155мм бруса | м2 | 1650
Устройство каркаса перегородок без шумоизоляции и финишной облицовки для 170мм бруса | м2 | 1750
Устройство каркаса перегородок без шумоизоляции и финишной облицовки для 205мм бруса | м2 | 2050
Устройство каркаса перегородок без шумоизоляции и финишной облицовки для 215мм бруса | м2 | 2100
Устройство шумоизоляции каркаса перегородок (утеплитель 100мм, пароизоляция) | м2 | 550
Дообшивка каркаса перегородок имитацией бруса h-140мм с двух сторон с покраской ZOBEL | м2 | 4450
Дообшивка каркаса перегородок имитацией бруса h-140мм с одной стороны с покраской ZOBEL | м2 | 2225
Дообшивка каркаса перегородок имитацией бруса h-188мм с двух сторон с покраской ZOBEL | м2 | 4450
Дообшивка каркаса перегородок имитацией бруса h-188мм с одной стороны с покраской ZOBEL | м2 | 2225
Дообшивка каркаса перегородок ГКЛВ 9,5 мм в два слоя по одной стороне каркаса перегородок (подготовка под укладку плиткой) | м2 | 950
Устройство скользящего каркаса по брусовым стенам | м2 | 1100
Оштукатуривание стен штукатурной смесью Knauf по маякам (толщиной до 20 мм) | м2 | 2000
Потолок
Устройство потолка (евровагонка) с покраской ZOBEL | м2 | 2250
Устройство потолка (имитация бруса h=140мм) с покраской ZOBEL | м2 | 2680
Устройство потолка (имитация бруса h=188мм) с покраской ZOBEL | м2 | 2680
Лестницы, ограждения
Устройство чердачной лестницы "FACRO" | шт | 23500
Устройство межэтажной лестницы (сосна) стандарт без подступенков | шт | 120000
Устройство ограждений балконов и террас | м.п. | 3860
Наружние работы
Наружная теплоизоляция и вент фасад h=140мм (утеплитель 100мм) | м2 | 4880
Наружная теплоизоляция и вент фасад из стекломагнезита (утеплитель 100мм) | м2 | 4910
Наружная теплоизоляция фасадными термопанелями "Регент" | М2 | 7720
Устройство цокольной плитки "КАНЬОН" | м2 | 3950
Устройство цокольного отлива цвет | м.п. | 520
Проемы
Устройство декоративных коробов 150х150 угловых | м.п. | 2000
Устройство откосов и наличников | м.п. | 1450
Устройство подоконной доски (лиственница) | м.п. | 2650
Устройство лючков подвальных 600х600мм | шт | 7000

## Техобслуживание
ООО "Система Элемент" | 2016-02-07
Прайс-лист (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА)
Техническое обслуживание
Наименование | Стоимость одного выезда, рублей
Площадь дома до 100м2 | 10000
Площадь 100..130м2 | 12000
Площадь 130..157м2 | 15000
Площадь 157..200м2 | 17000
Площадь 200..250м2 | 20000
Площадь 250..300м2 | 25000
Площадь 300..350м3 | 30000
Площадь дома от 350м2 | 87 руб/м2